## Sheet1
ID | NIMI | NAME | YKSIKKÖ | AIKAVÄLI | URL
252 | Aktivoitu alassäätöteho | Activated down-regulation power | MW | 15 min | https://data.fingrid.fi/dataset/aktivoitu-alassaatoteho
253 | Aktivoitu ylössäätöteho | Activated up-regulation power | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/aktivoitu-ylossaatoteho
53 | Automaattinen taajuudenhallintareservi, aktivoitu, alas | Automatic Frequency Restoration Reserve, activated, down | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/activated-automatic-frequency-restoration-reserve-down
54 | Automaattinen taajuudenhallintareservi, aktivoitu, ylös | Automatic Frequency Restoration Reserve, activated, up | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/activated-automatic-frequency-restoration-reserve-up
2 | Automaattinen taajuudenhallintareservi, alassäätökapasiteetti | Automatic Frequency Restoration Reserve, capacity, down | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/procured-automatic-frequency-restoration-reserve-capacity-down
1 | Automaattinen taajuudenhallintareservi, ylössäätökapasiteetti | Automatic Frequency Restoration Reserve, capacity, up | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/procured-automatic-frequency-restoration-reserve-capacity-up
51 | Automaattinen taajuudenhallintareservi, alassäätökapasiteetin hinta | Automatic Frequency Restoration Reserve, price, down | €/MWh | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/procured-afrr-capacity-price-down
52 | Automaattinen taajuudenhallintareservi, ylössäätökapasiteetin hinta | Automatic Frequency Restoration Reserve, price, up | €/MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/procured-a-frr-capacity-price-up
270 | Säätökapasiteettimarkkinat, tarjoukset | Balancing Capacity Market bids | MW | 1 wk | https://data.fingrid.fi/dataset/saatokapasiteettimarkkinat-tarjoukset
262 | Säätökapasiteettimarkkinat, marginaalihinta | Balancing Capacity Market price | € | 1 wk | https://data.fingrid.fi/dataset/saatokapasiteettimarkkinat-hinta
261 | Säätökapasiteettimarkkinat, toteutunut hankinta | Balancing Capacity Market results | MW | 1 wk | https://data.fingrid.fi/dataset/saatokapasiteettimarkkinat-toteutunut-hankinta
68 | Bilateraalikaupat välillä FI-RUS | Bilateral trade between FI-RUS | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/bilateral-trade-between-finland-and-russia
101 | Bilateraalikaupan kapasiteetti FI-RUS | Bilateral trade capacity FI-RUS | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/bilateral-trade-capacity-fi-rus
49 | Bilateraalikaupan käyttämätön kapasiteetti FI-RUS | Bilateral trade capacity FI-RUS, unused | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/unused-bilateral-trade-capacity-fi-rus
65 | Bilateraalikaupan kapasiteetti RUS-FI | Bilateral trade capacity RUS-FI | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/bilateral-trade-capacity-rus-fi
64 | Bilateraalikaupan käyttämätön kapasiteetti RUS-FI | Bilateral trade capacity RUS-FI, unused | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/unused-bilateral-trade-capacity-rus-fi
201 | Kaukolämmön yhteistuotanto - reaaliaikatieto | Cogeneration of district heating - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/cogeneration
140 | Kaupallinen siirto välillä FI-EE | Commercial transmission of electricity between FI-EE | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/commercial-flow-fi-ee
31 | Kaupallinen siirto välillä FI-SE1 | Commercial transmission of electricity between FI-SE1 | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/commercial-flow-fi-se1
32 | Kaupallinen siirto välillä FI-SE3 | Commercial transmission of electricity between FI-SE3 | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/commercial-flow-fi-se3
189 | Lauhdevoimatuotanto - reaaliaikatieto | Condensing power production - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/condensing-power-production-real-time-data
48 | Pullonkaulatulot välillä FI-EE | Congestion income between FI-EE | € | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/congestion-income-between-finland-and-estonia
70 | Pullonkaulatulot välillä FI-SE1 | Congestion income between FI-SE1 | € | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/congestion-income-between-fi-se1
71 | Pullonkaulatulot välillä FI-SE3 | Congestion income between FI-SE3 | € | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/congestion-income-between-fi-se3
86 | Rajasiirtohinta, vienti Venäjälle | Cross-border transmission fee, export to Russia | €/MWh | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/cross-border-transmission-fee-export-to-russia
85 | Rajasiirtohinta, tuonti Venäjältä | Cross-border transmission fee, import from Russia | €/MWh | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/cross-border-transmission-fee-import-from-russia
112 | Vuorokausimarkkinoiden siirtokapasiteetti EE-FI – virallinen | Day-ahead transmission capacity EE-FI – official | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/intra-day-transmission-capacity-ee-fi
115 | Vuorokausimarkkinoiden siirtokapasiteetti FI-EE – virallinen | Day-ahead transmission capacity FI-EE – official | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/indra-day-transmission-capacity-fi-ee
26 | Vuorokausimarkkinoiden siirtokapasiteetti FI-SE1 – virallinen | Day-ahead transmission capacity FI-SE1 – official | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/vuorokausimarkkinoille-annettu-siirtokapasiteetti-fi-se1
143 | Vuorokausimarkkinoiden siirtokapasiteetti FI-SE1 – suunniteltu | Day-ahead transmission capacity FI-SE1 – planned | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/planned-transmission-capacity-fi-se1
27 | Vuorokausimarkkinoiden siirtokapasiteetti FI-SE3 – virallinen | Day-ahead transmission capacity FI-SE3 – official | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/vuorokausimarkkinoille-annettu-siirtokapasiteetti-fi-se3
145 | Vuorokausimarkkinoiden siirtokapasiteetti FI-SE3 – suunniteltu | Day-ahead transmission capacity FI-SE3 – planned | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/suunniteltu-vuorokausimarkkinoille-annettava-siirtokapasiteetti-fi-se3
24 | Vuorokausimarkkinoiden siirtokapasiteetti SE1-FI – virallinen | Day-ahead transmission capacity SE1-FI – official | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/intra-day-transmission-capacity-se1-fi
142 | Vuorokausimarkkinoiden siirtokapasiteetti SE1-FI – suunniteltu | Day-ahead transmission capacity SE1-FI – planned | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/planned-transmission-capacity-se1-fi
144 | Vuorokausimarkkinoiden siirtokapasiteetti SE3-FI – suunniteltu | Day-ahead transmission capacity SE3-FI – planned | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/planned-day-ahead-transmission-capacity-se3-fi
25 | Vuorokausimarkkinoiden siirtokapasiteetti SE3-FI – virallinen | Day-ahead transmission capacity SE3-FI – official | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/vuorokausimarkkinoille-annettu-siirtokapasiteetti-se3-fi
251 | Alassäätötarjoukset, viimeksi aktivoidun tarjouksen hinta - reaaliaikatieto | Down-regulation bids, price of the last activated - real time data | €/MWh | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/viimeksi-aktivoidun-alassaatotarjouksen-hinta-reaaliaikainen-julkaisu
106 | Alassäätöhinta säätösähkömarkkinoilla | Down-regulation price in the Balancing energy market | €/MWh | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/down-regulation-price-in-the-balancing-energy-market
165 | Kulutusennuste - seuraava vuorokausi | Electricity consumption forecast - next 24 hours | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/an-hourly-comsumption-forecast-for-the-next-24-hours
166 | Kulutusennuste - päivittyvä tuntienergiatieto | Electricity consumption forecast - updated hourly | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/updated-electricity-consumption-forecast-of-finland
124 | Sähkönkulutus Suomessa | Electricity consumption in Finland | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/electricity-consumption-in-finland
193 | Sähkönkulutus Suomesa - reaaliaikatieto | Electricity consumption in Finland - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/electricity-consumption-in-finland-real-time-data
74 | Sähköntuotanto Suomessa | Electricity production in Finland | MWh/h | 1h | https://data.fingrid.fi/dataset/electricity-production-in-finland
192 | Sähköntuotanto Suomessa - reaaliaikatieto | Electricity production in Finland - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/electricity-production-in-finland-real-time-data
242 | Sähköntuotantoennuste - alustava tuntienergiatieto | Electricity production prediction - premilinary | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/tentative-production-prediction-for-the-next-24-hours-as-an-hourly-energy
241 | Sähköntuotantoennuste - päivittyvä tuntienergiatieto | Electricity production prediction - updated hourly | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/finland-electricity-production-prediction-based-on-production-plans-informed-to-fingrid
205 | Sähköntuotanto, varavoimalaitokset ja pientuotanto - reaaliaikatieto | Electricity production, reserve power plants and small-scale production - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/gas-turbine-and-estimated-small-scale-production-real-time-data
198 | Sähköntuotanto, yli/alijäämä - reaaliaikatieto | Electricity production, surplus/deficit - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/production-surplus-deficit-in-finland-real-time-data
265 | Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin - reaaliaikatieto | Emission factor for electricity consumed in Finland - real time data | gCO2/kWh | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/suomessa-kulutetun-sahkon-paastokerroin-reaaliaikatieto
266 | Suomen sähköntuotannon päästökerroin - reaaliaikatieto | Emission factor of electricity production in Finland - real time data | gCO2/kWh | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/suomen-sahkontuotannon-paastokerroin-reaaliaikatieto
277 | Nopea taajuusreservi FFR, hinta | Fast Frequency Reserve FFR, price | €/MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/nopea-taajuusreservi-hinta
276 | Nopea taajuusreservi FFR, hankintamäärä | Fast Frequency Reserve FFR, procured volume | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/nopea-taajuusreservi-hankintamaara
278 | Nopea taajuusreservi FFR, hankintaennuste | Fast Frequency Reserve FFR, procurement forecast | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/nopea-taajuusreservi-hankintaennuste
275 | Nopea taajuusreservi FFR, tarjousmäärä | Fast Frequency Reserve FFR, received bids | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/nopea-taajuusreservi-tarjoukset
| Taajuus - historiatieto | Frequency - historical data | Hz | 1 h | https://data.fingrid.fi/fi/dataset/frequency-historical-data
177 | Taajuus - reaaliaikatieto | Frequency - real time data | Hz | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/frequency-real-time-data
82 | Taajuusohjattu häiriöreservi, hankintamäärät tuntimarkkinoilta | Frequency containment reserve for disturbances, procured volumes in hourly market | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/frequency-containment-reserve-for-disturbances-procured-volumes-in-hourly-market
286 | Taajuusohjattu häiriöreservi, tarjousmäärät tuntimarkkinoilta | Frequency containment reserve for disturbances, received bids in hourly market | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/fi/dataset/taajuusohjattu-hairioreservi-tarjousmaarat-tuntimarkkinoilta
123 | Taajuusohjattu käyttöreservi, aktivoitunut | Frequency Containment Reserve for Normal operation, activated | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/activated-frequency-containment-reserve-for-normal-operation
287 | Taajuusohjattu käyttöreservi, ulkomaankauppa | Frequency Containment Reserve for Normal operation, foreign trade | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/taajuusohjattu-kayttoreservi-ulkomaankauppa
285 | Taajuusohjattu käyttöreservi, tarjousmäärät tuntimarkkinoilta | Frequency Containment Reserve for Normal operation, hourly market bids | MW | 1h | https://data.fingrid.fi/dataset/taajuusohjattu-kayttoreservi-tarjousmaarat-tuntimarkkinoilta
79 | Taajuusohjattu käyttöreservi, tuntimarkkinahinnat | Frequency Containment Reserve for Normal operation, hourly market prices | €/MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/frequency-containment-reserve-for-normal-operation-prices
80 | Taajuusohjattu käyttöreservi, hankintamäärät tuntimarkkinoilta | Frequency Containment Reserve for Normal operation, hourly market volumes | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/frequency-containment-reserves-for-normal-operation-procured-volumes-in-hourly-market
288 | Taajuusohjattu käyttöreservi, vuosimarkkinasuunnitelmat | Frequency Containment Reserve for Normal operation, yearly market plans | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/taajuusohjattu-kayttoreservi-vuosimarkkinasuunnitelmat
81 | Taajuusohjattu häiriöreservi, tuntimarkkinahinnat | Frequency containment reserves for disturbances, hourly market prices | €/MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/frequency-containment-reserves-for-disturbances-hourly-market-prices
289 | Taajuusohjattu häiriöreservi, ulkomaankauppa | Frequency containment reserves for disturbances, nordic trade | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/fi/dataset/taajuusohjattu-hairioreservi-ulkomaankauppa
290 | Taajuusohjattu häiriöreservi, vuosimarkkinasuunnitelmat | Frequency containment reserves for disturbances, reserve plans in the yearly market | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/fi/dataset/taajuusohjattu-hairioreservi-vuosimarkkinasuunnitelmat
239 | Tunninvaihdesäätö, alassäätö | Hour change regulation, down-regulation | MWh/h (?) | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/tunninvaihdesaato-alassaato
240 | Tunninvaihdesäätö, ylössäätö | Hour change regulation, up-regulation | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/hour-change-regulation-up-regulation
191 | Vesivoimatuotanto - reaaliaikatieto | Hydro power production - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/hydro-power-production-real-time-data
176 | Suomen ja Ruotsin välinen tasesähkön määrä | Imbalance power between Finland and Sweden | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/imbalance-power-between-finland-and-sweden
202 | Teollisuuden yhteistuotanto - reaaliaikatieto | Industrial cogeneration - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/industrial-cogeneration-real-time-data
110 | Päivän sisäisten markkinoiden siirtokapasiteetti EE-FI | Intraday transmission capacity EE-FI | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-capacity-to-be-given-to-intraday-market-ee-fi
111 | Päivän sisäisten markkinoiden siirtokapasiteetti EE-FI – reaaliaikatieto | Intraday transmission capacity EE-FI – real time data | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/real-time-transmission-capacity-to-be-given-to-intraday-market-ee-fi
113 | Päivän sisäisten markkinoiden siirtokapasiteetti FI-EE | Intraday transmission capacity FI-EE | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/intraday-markkinoille-annettu-siirtokapasiteetti-ee-fi
114 | Päivän sisäisten markkinoiden siirtokapasiteetti FI-EE – reaaliaikatieto | Intraday transmission capacity FI-EE – real time data | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/real-time-transmission-capacity-to-be-given-to-intraday-market-fi-ee
50 | Päivän sisäisten markkinoiden siirtokapasiteetti FI-RUS | Intraday transmission capacity FI-RUS | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/intraday-transmission-capacity-fi-rus
44 | Päivän sisäisten markkinoiden siirtokapasiteetti FI-SE1 | Intraday transmission capacity FI-SE1 | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-capacity-to-be-given-to-intraday-market-fi-se1
45 | Päivän sisäisten markkinoiden siirtokapasiteetti FI-SE3 | Intraday transmission capacity FI-SE3 | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-capacity-to-be-given-to-intraday-market-fi-se3
66 | Päivän sisäisten markkinoiden siirtokapasiteetti RUS-FI | Intraday transmission capacity RUS-FI | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/intraday-transmission-capacity-rus-fi
38 | Päivän sisäisten markkinoiden siirtokapasiteetti SE1-FI | Intraday transmission capacity SE1-FI | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-capacity-to-be-given-to-intraday-market-se1-fi
39 | Päivän sisäisten markkinoiden siirtokapasiteetti SE3-FI | Intraday transmission capacity SE3-FI | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-capacity-to-be-given-to-intraday-market-se3-fi
260 | Pohjoismaisen sähköjärjestelmän liike-energia - reaaliaikatieto | Kinetic energy of the Nordic power system - real time data | GWs | 1 min | https://data.fingrid.fi/dataset/kinetic-energy-nordic-realtime
30 | Mitattu P1 siirto Suomen pohjois-eteläsuuntaisessa leikkauksessa | Measured transmission of electricity in Finland from north to south | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/measured-electricity-energy-in-finland-from-north-to-south
194 | Sähkön nettotuonti/-vienti - reaaliaikatieto | Net import/export of electricity - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/net-import-export-of-electricity-real-time-data
188 | Ydinvoimatuotanto - reaaliaikatieto | Nuclear power production - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/nuclear-power-production-real-time-data
33 | Tilattu alassäätö Suomen säätösähkömarkkinoilta | Ordered down-regulations from Balancing energy market in Finland | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/ordered-down-regulations-from-balancing-market-in-finland
34 | Tilattu ylössäätö Suomen säätösähkömarkkinoilta | Ordered up-regulations from Balancing energy market in Finland | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/ordered-up-regulations-from-balancing-energy-market-in-finland
213 | Muut tehokaupat, alassäätö | Other power transactions, down-regulation | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/other-power-transactions-down-regulation
214 | Muut tehokaupat, ylössäätö | Other power transactions, up-regulation | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/other-power-transactions-up-regulation
183 | Tehoreservi - reaaliaikatieto | Peak load power - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/peak-load-power-real-time-data
41 | Suunniteltu siirtokapasiteetti FI-RUS | Planned transmission capacity FI-RUS | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/planned-transmission-capacity-fi-rus
127 | Suunniteltu siirtokapasiteetti RUS-FI | Planned transmission capacity RUS-FI | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/planned-transmission-capacity-rus-fi
28 | Suunniteltu viikkokapasiteetti P1-leikkauksessa pohjoisesta etelään | Planned weekly capacity from north to south | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/planned-weekly-capacity-from-north-to-south-defined-by-fingrid
29 | Suunniteltu viikkokapasiteetti P1-leikkauksessa etelästä pohjoiseen | Planned weekly capacity from south to north | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/planned-weekly-capacity-from-south-to-north-defined-by-fingrid
209 | Sähköjärjestelmän käyttötilanne - reaaliaikatieto | Power system state - real time data | "1" | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/power-system-state-real-time-data
22 | Viimeksi aktivoidun ylössäätötarjouksen hinta - reaaliaikatieto | Price of the last activated up-regulation bid - real time data | €/MWh | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/real-time-price-of-up-regulation
180 | Sähkönsiirto Suomen ja Viron välillä - reaaliaikatieto | Sähkönsiirto Suomen ja Viron välillä - reaaliaikatieto | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-between-finland-and-estonia-real-time-data
248 | Aurinkovoiman tuotantoennuste - päivitys tunneittain | Solar power generation forecast - updated hourly | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/solar-power-generation-forecast-updated-every-hour
247 | Aurinkovoiman tuotantoennuste - päivitys kerran vuorokaudessa | Solar power generation forecast - updated once a day | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/solar-power-generation-forecast-updated-once-a-day
118 | Erikoissäätö, alassäätö | Special regulation, down-regulation |  | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/erikoissaato-alassaato
119 | Erikoissäätö, ylössäätö | Special regulation, up-regulation | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/special-regulation-up-regulation
102 | Pörssikaupat, siirtokapasiteetti FI-RUS | Stock exchange capacity FI-RUS | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/stock-exchange-capacity-fi-rus
67 | Pörssikaupat, siirtokapasiteetti RUS-FI | Stock exchange capacity RUS-FI | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/stock-exchange-capacity-rus-fi
69 | Pörssikaupat FI-RUS-FI | Stock exchange trade FI-RUS-FI | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/stock-exchange-between-finland-and-russia
186 | Tuotantoyli/alijäämä kumulatiivinen - reaaliaikatieto | Surplus/deficit, cumulative - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/surplus-deficit-cumulative-real-time-data
178 | Lämpötila Helsingissä - reaaliaikatieto | Temperature in Helsinki - real time data | °C | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/temperature-in-helsinki-real-time-data
182 | Lämpötila Jyväskylässä - reaaliaikatieto | Temperature in Jyväskylä - real time data | °C | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/temperature-in-jyvaskyla-real-time-data
196 | Lämpötila Oulussa - reaaliaikatieto | Temperature in Oulu - real time data | °C | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/temperature-in-oulu-real-time-data
185 | Lämpötila Rovaniemellä - reaaliaikatieto | Temperature in Rovaniemi - real time data | °C | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/temperature-in-rovaniemi-real-time-data
96 | Tuotantotasesähkön ostohinta | The buying price of production imbalance electricity | €/MWh | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/the-bying-price-of-production-imbalance-electricity
92 | Kulutustasesähkön hinta | The price of comsumption imbalance electricity | €/MWh | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/the-price-of-comsumption-imbalance-electricity
93 | Tuotantotasesähkön myyntihinta | The sales price of production imbalance electricity | €/MWh | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/the-sales-price-of-production-imbalance-electricity
105 | Alassäätötarjouksien summa säätösähkömarkkinoilla | The sum of the down-regualtion bids in the Balancing energy market | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/the-sum-of-the-down-regualtion-bids-in-the-balancing-energy-market
243 | Ylössäätötarjouksien summa säätösähkömarkkinoilla | The sum of the up-regulation bids in the balancing energy market | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/the-sum-of-the-up-regulation-bids-in-the-balancing-energy-market
206 | Aikapoikkeama - reaaliaikatieto | Time deviation - real time data | s | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/time-deviation-real-time-data
267 | Aurinkovoimaennusteessa käytetty kokonaiskapasiteetti | Total production capacity used in the solar power forecast | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/total-solar-production-capacity
268 | Tuulivoimaennusteessa käytetty kokonaiskapasiteetti | Total production capacity used in the wind power forecast | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/total-wind-production-capacity
89 | Sähkönsiirto Suomen ja Keski-Ruotsin välillä - reaaliaikatieto | Transmission between Finland and Central Sweden - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-between-finland-and-central-sweden-real-time-data
87 | Sähkönsiirto Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä - reaaliaikatieto | Transmission between Finland and Northern Sweden - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-between-finland-and-northern-sweden-real-time-data
187 | Sähkönsiirto Suomen ja Norjan välillä - reaaliaikatieto | Transmission between Finland and Norway - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-between-finland-and-norway-real-time-data
195 | Sähkönsiirto Suomen ja Venäjän välillä - reaaliaikatieto | Transmission between Finland and Russia - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-between-finland-and-russia-real-time-data
90 | Sähkönsiirto Ruotsin ja Ahvenanmaan välillä - reaaliaikatieto | Transmission between Sweden and Åland - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-between-sweden-and-aland-real-time-data
103 | Siirtokapasiteetti FI-RUS | Transmission capacity FI-RUS | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/summakapasiteetti-fi-rus
63 | Siirtokapasiteetti RUS-FI | Transmission capacity RUS-FI | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/transmission-capacity-rus-fi
280 | Sähkönsiirto Suomen ja Ahvenanmaan välillä - mitattu tuntitieto | Transmission of electricity between Finland and Åland - measured hourly data | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/measured-electrical-transmission-between-finland-and-aland
61 | Sähkönsiirto Suomen ja Keski-Ruotsin välillä - mitattu tuntitieto | Transmission of electricity between Finland and Central Sweden - measured hourly data | MW | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/measured-electrical-transmission-between-finland-and-central-sweden
55 | Sähkönsiirto Suomen ja Viron välillä - mitattu tuntitieto | Transmission of electricity between Finland and Estonia - measured hourly data | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/measured-electrical-transmission-between-finland-and-estonia
60 | Sähkönsiirto Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä - mitattu tuntitieto | Transmission of electricity between Finland and Northern Sweden - measured hourly data | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/measured-transmission-of-electiricity-between-finland-and-northern-sweden
57 | Sähkönsiirto Suomen ja Norjan välillä - mitattu tuntitieto | Transmission of electricity between Finland and Norway - measured hourly data | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/measured-electrical-transmission-between-finland-and-norway
58 | Sähkönsiirto Suomen ja Venäjän välillä - mitattu tuntitieto | Transmission of electricity between Finland and Russia - measured hourly data | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/measured-transmission-of-electricity-between-finland-and-russia
244 | Ylössäätöhinta säätösähkömarkkinoilla | Up-regulating price in the Balancing energy market | €/MWh | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/up-regulating-price-in-the-balancing-energy-market
75 | Tuulivoimatuotanto - tuntienergiatieto | Wind power generation - hourly data | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/wind-power-generation
245 | Tuulivoiman tuotantoennuste - päivitys tunneittain | Wind power generation forecast - updated hourly | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/wind-power-generation-forecast-updated-every-hour
246 | Tuulivoiman tuotantoennuste - päivitys kerran vuorokaudessa | Wind power generation forecast - updated once a day | MWh/h | 1 h | https://data.fingrid.fi/dataset/wind-power-generation-forecast-updated-once-a-day
181 | Tuulivoimatuotanto - reaaliaikatieto | Wind power production - real time data | MW | 3 min | https://data.fingrid.fi/dataset/wind-power-production-real-time-data